Перечень работ

Содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  жилищного  фонда ООО «Дубрава»
1.Конструктивные  элементы
	Межквартирные лестничные

площадки, лестницы, полы

 крыльца и козырьки над

 входами в подъезды,

подвалы и над балконами

верхних этажей;

балконы, лоджии, эркеры,

подъезды
	- Осмотры конструктивных 

элементов жилых зданий

после аварийных

повреждений вследствие

явлений стихийного

характера.

- Восстановление или замена

отдельных участков и 

элементов.
-Ремонт межквартирных 

лестничных площадок,

лестниц.

-Влажное подметание 

подъездов.

-Мытье пола межквартирных площадок и лестничных клеток.

-Обметание пыли с потолков

подъездов.

-Влажная протирка дверей,

оконных решеток, шкафов

для электрооборудования и 

слаботочных устройств,

 почтовых ящиков.

-Мытье окон.

-Уборка входов в подъезд.

-Текущий ремонт подъездов.


	По мере возникновения
необходимости
По мере возникновения
необходимости
По мере возникновения
необходимости
Ежедневно, один раз в сутки

1 раз в неделю - вторник

1 раз в месяц

1 раз в год

2 раза в год

Ежедневно

1 раз в 5 лет



	Крыши
	-Проведение осмотров в

период подготовки к

сезонной эксплуатации.

-Очистка кровель от мусора и грязи.

-Текущий ремонт.

-Удаление наледи и сосулек.


	По мере необходимости
2 раза в год

По мере необходимости

По мере необходимости


	Чердаки, чердачные

перекрытия
	-Проведение осмотров в

период подготовки к

сезонной эксплуатации.

-Устранение повреждений

перекрытий.

-Восстановление теплотехнических и водоизоляционных свойств

перекрытий.
	По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости


	Стены и фасады, фундамент

и отмостка, подвалы, технические этажи
	-Устранение повреждений

фундаментов и стен подвалов.

-Предотвращение сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и конструкций подвалов и технических подполий.

-Очистка подвалов от мусора, дезинсекция, дезинфекция и дератизация.

-Осмотр вытяжных каналов и вентиляционных отверстий подвалов.

-Устранение засоров в вытяжных каналах и вентиляционных отверстиях подвалов.

-Устранение повреждений стен и фасадов.

-Очистка и промывка фасадов.

-Осмотры и текущий ремонт окрашенных поверхностей, состояния облицовки и штукатурки фасадов.
	По мере необходимости
Или по плану-графику

По мере необходимости
Или по плану-графику

По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости


	Оконные и дверные заполнения, световые фонари
	-Осмотр в период подготовки к сезонной эксплуатации.

-Восстановление неисправностей заполнений оконных и дверных проемов.

-Очистка светопрозрачных заполнений.

-Замена стекол.

-Ремонт входных дверей.
	2 раза в год

По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости


	11.Внутридомовое инженерное оборудование.

	

	Мусоропроводы
	-Удаление мусора из мусороприемников.

-Уборка мусороприемных камер.

-Уборка и мойка загрузочных 

клапанов мусоропровода.

-Мойка сменных мусоросборников.

-Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода.

-Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода.

- Дезинфекция мусоросборников, загрузочных клапанов.

-Устранения засора мусоропровода.

-Уборка и мойка стен выгребов.

-Дезинфекция контейнеров

- Уборка площадок вокруг контейнеров.

-Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропровода.

-Текущий ремонт мусоропровода.

-Ремонт контейнеров, загрузочных клапанов, мусороприемников.
	Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

По мере необходимости
1 раз в 3 дня

1 раз в месяц

Ежедневно

Ежедневно

По мере необходимости
По мере необходимости


	Водоотводящие  устройства
	-Осмотр.

-Ремонт, замена элементов водоотводящих устройств.
	2 раза в год

По мере необходимости


	Система водоснабжения (технический подвал, поквартирные стояки, отсекающий квартирный вентиль) и канализации (технический подвал, поквартирные стояки)
	-Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях.

-Замена аварийных участков трубопроводов длиной до 2-х метров систем ГВС.

-Осмотры после аварийных повреждений и пожаров вследствие стихийных бедствий с целью выявления неисправностей и их устранения.

-Прочистка внутренней канализации, устранение неисправностей в системе ГВС, обеспечивающие их нормальное функционирование.

Поверка общедомовых приборов учета.

Ремонт общедомовых приборов учета.
	2 раза в год

По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
Согласно графика

По мере необходимости

	Система теплоснабжения (технический подвал, поквартирные стояки, радиаторы отопления)
	-Осмотры после аварийных повреждений и пожаров вследствие стихийных бедствий с целью выявления неисправностей и их устранения.

-Промывка и гидравлическое испытание систем отопления 

(в т.ч. по стояку), регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования.

-Устранение неисправностей в системах отопления.
	По мере необходимости
1 раз в год

По мере необходимости


	Система вентиляции
	-Осмотры после аварийных повреждений и пожаров вследствие стихийных бедствий с целью выявления неисправностей и их устранения.

-Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.

-Устранение засоров вентиляционных каналов.
	По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости


	Система электроснабжения (технический подвал, межквартирные лестничные площадки, шкафы вводных вводно-распределительных устройств, этажные щитки и шкафы, электрические установки систем дымового удаления и пожарной сигнализации, стационарные электрические плиты, установленные централизованно при строительстве)
	-Осмотры после аварийных повреждений и пожаров вследствие стихийных бедствий с целью выявления неисправностей и их устранения.

-Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.

-Проведение осмотров электросетей и электрооборудования в период подготовки к сезонной эксплуатации.

-Осмотр подъездных светильников с заменой сгоревших ламп.
	2 раза в год

По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости


	111. БЛАГОУСТРОЙСТВО

	Придомовая территория
	-Подметание дворовой территории.

-Очистка урн от мусора

-Промывка урн и дезинфекция вкладышей.

-Уборка газонов.

- Посадка деревьев, кустарников.

-Подметание свежевыпавшего снега до 2 см.

-Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 4 см.

-Посыпка территории песком или песко-соляной смесью.

-Очистка территории от наледи и льда.

-Текущий ремонт элементов благоустройства (МАФ, скамейки, изгороди, дорожки и пр.). 


	Ежедневно

По мере накопления

1 раз в сутки

1 раз в год

1 раз в сутки

1 раз в сутки в дни снегопада

Начало: через 1 час  после 

начала снегопада

Окончание: не позднее чем 

через 2 часа после окончания 

2 раза в сутки во время гололеда

1 раз в сутки во время гололеда

По результатам межсезонного осмотра

	Аварийно-ремонтное обслуживание
	-Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций.
	По мере необходимости 


